许昌市公安局交通管理支队科目二（大车）考场视频监控设备更新维保项目

采  购  文  件

采购单位：许昌市公安局

二〇二一年三月九日

询价邀请函

根据工作需要，许昌市公安局就购置交通管理支队五女店科目二大车考场视频监控更新及维保项目采取询价方式采购，欢迎合格的供应商前来报价。

一、项目基本情况

（1）项目名称：许昌市公安局交通管理支队科目二（大车）考场视频监控设备更新维保

（2）项目编号：XCSGAJ-2021012

（3）项目需求：详见附件

（4）预算金额：300000元

二、供应商资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

（2）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信名单的社会组织。

（3）本次采购不接受联合体报价。

（4）交付（服务、完工）时间 ：自合同生效之日起10个日历天。

（5）交付（服务、完工）地点：许昌市公安局交通管理支队考试中心。

三、采购文件的获取

登录许昌市公安局门户网站（http://gaj.xuchang.gov.cn/）公示公告栏自行下载。

## 四、响应文件组成

## 供应商必须按以下规定的内容编制并提交响应文件，响应文件应包括：

## （1）询价承诺函；

## （2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书及被授权人身份证明；

## （3）报价表；

## （4）营业执照、税务登记证、组织结构代码证（或三证合一营业执照）；

## （5）技术和售后方案；

## （6）供应商认为应附的其他资料。

## 五、报价响应文件截止时间

## 报价截止时间：2021年3月15日9时00分前，逾期提交或不符合规定的报价文件不予接受。

## 六、公告期限

本询价公告自发布之日起公告期限为3个工作日。

八、联系方式

采购人：许昌市公安局

地址：许昌市魏都区许由路480号

联系人：秦军伟          联系电话：18637469191

许昌市公安局

2021年3月9日

附件：

一、项目需求：

（1）项目建设需求

本次项目主要建设内容为考试中心科目二大车场地监控改造、小车科目二中心增加设备，满足考试监控设备对考场全方位监控覆盖及音视频存储的要求。

其中考试中心科目二大车场地监控改造包括新增32台网络高清摄像机、1台全景摄像机、2台网络高清球机，中心增加相应的存储、网络设备；小车科目二中心增加存储及显示设备；配套所需的线缆、辅材等。

设备参数

| 序号 | 名称 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络高清摄像机 | IPC-B2A4-IR | 先进的H.265编码算法，编码压缩效率更高 支持PoE供电 支持SVC可伸缩视频编码，压缩率高，应用灵活 智能红外补光，夜间图像更均匀 区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量 支持自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级 支持定时、隔时、事件抓图，并上传至FTP或中心 三码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求 支持手机监控 3D降噪，画质干净整洁 支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式 支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制，提升口令安全性 支持HTTPS安全Web访问 支持RTSP访问鉴权认证，确保视频流请求合法 支持IP过滤，有效屏蔽非法IP地址访问 支持网关ARP绑定，防止网关MAC地址欺骗 支持视频水印，防止数据篡改 宽温设计，温度范围-35℃~60℃ 宽压保护，容忍电压波动±25% 4KV防雷，提供安全保障 IP66防护等级，更长使用寿命 | 28 | 台 |
| 2 | 网络高清摄像机 | IPC-B2A4-IR | 先进的H.265编码算法，编码压缩效率更高 支持PoE供电 支持SVC可伸缩视频编码，压缩率高，应用灵活 智能红外补光，夜间图像更均匀 区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量 支持自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级 支持定时、隔时、事件抓图，并上传至FTP或中心 三码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求 支持手机监控 3D降噪，画质干净整洁 支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式 支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制，提升口令安全性 支持HTTPS安全Web访问 支持RTSP访问鉴权认证，确保视频流请求合法 支持IP过滤，有效屏蔽非法IP地址访问 支持网关ARP绑定，防止网关MAC地址欺骗 支持视频水印，防止数据篡改 宽温设计，温度范围-35℃~60℃ 宽压保护，容忍电压波动±25% 4KV防雷，提供安全保障 IP66防护等级，更长使用寿命 | 4 | 台 |
| 3 | 全景摄像机 | IPC-B868-IR | 超广角镜头，可拍摄360°环视全景画面，监控无盲区 内嵌红外灯360°全方位补光，照射距离可达10米 支持800万图像格式，画面更清晰 内置拾音器、扬声器，支持双向语音对讲 六码流套餐能力，满足不同监控场景需求 支持全景或局部画面矫正，提升预览画面体验感 AAC-LC宽频音频编码，高清晰音质；支持噪声抑制 支持H.265、SVC可伸缩视频编码算法，压缩效率更高，应用灵活 内嵌智能算法，可进行多种行为检测、异常检测、智能识别和统计分析 区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量 定制化OSD，提供多种内容样式的自定义效果（大小、颜色、背景、风格等） 支持图片叠加OSD 支持定时、隔时、事件抓图，并上传至FTP或中心 PoE供电，更多电源供电选择 支持DC12V电源输出，在PoE组网情况下向周边设备供电 网络自适应，丢包环境下提供有效监控 支持视频水印，防止数据篡改 UNP技术，解决公私网NAT穿越 双路iSCSI数据块直存，录像存储、检索、回放更加高效 支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制，提升口令安全性 支持HTTPS安全Web访问 支持RTSP访问鉴权认证，确保视频流请求合法 支持IP过滤，有效屏蔽非法IP地址访问 支持网关ARP绑定，防止网关MAC地址欺骗 支持802.1X终端准入控制，提升终端接入安全 | 1 | 台 |
| 4 | 网络高清球机 | IPC-E614-IR | 镜头：1/1.8"CMOS,像素：400万,编码制式：30fps@400万,6~188mm电动变焦,补光：150m红外,供电方式：AC24V或DC24V，120dB光学宽动态,音频1入1出，告警2入1出，前端存储，三码流，超级265，人脸抓拍，客流统计，机非人流量统计，IP66支持400万图像格式 支持电子罗盘，实时感知摄像机的位置、方向、俯仰角度等，并配合后端，实现动态可视域监控 自动日夜转换功能(ICR)，实现日夜监控 智能红外补光，夜间图像更均匀 33倍光学变倍，采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求 先进的H.265编码算法，编码压缩效率更高，应用灵活 支持SVC可伸缩视频编码，压缩率高，应用灵活 AAC-LC宽频音频编码，高清晰品质；支持噪声抑制 三码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求 内嵌智能算法，可进行多种行为检测、异常检测、智能识别和统计分析 定制化OSD，提供多种内容样式的自定义效果 自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级 支持定时、隔时、预置位、事件抓图，并上传至FTP中心 支持Onvif国际标准协议 IP66防护等级，更长使用寿命 支持HTTPS安全Web访问 | 2 | 台 |
| 5 | 变压器 | 通用 | 12V2A | 33 | 个 |
| 6 | 枪机支架 | 通用 | 鸭嘴 支架 | 32 | 套 |
| 7 | 全景支架 | 通用 | 专用 | 1 | 套 |
| 8 | 球机支架 | 通用 | 专用 | 1 | 套 |
| 9 | 监控立杆 | 定制 | 高度：6米 壁厚≥8mm 热镀锌85微米 烤漆工艺 无横臂 | 8 | 套 |
| 10 | 监控立杆 | 定制 | 高度：6米 壁厚≥8mm 热镀锌85微米 烤漆工艺 横臂5米 | 6 | 套 |
| 11 | 监控立杆 | 定制 | 高度：6米 壁厚≥8mm 热镀锌85微米 烤漆工艺 横臂1.5米 | 1 | 套 |
| 12 | 大门口广角立杆 | 定制 | 高度：6米 壁厚≥8mm 热镀锌85微米 烤漆工艺 无臂 | 1 | 套 |
| 13 | 信号汇集箱 | 定制 | 不锈钢室外防水箱 含空开 | 15 | 套 |
| 14 | 终端盒 | 通用 | 8口终端盒 | 5 | 套 |
| 15 | 尾纤 | 通用 | SC-SC | 24 | 根 |
| 16 | 交换机 | S1224 | 24口 千兆 | 1 | 台 |
| 17 | 交换机 | S2G | 8口 千兆 | 4 | 台 |
| 机房中心设备 |
| 18 | 64路硬盘录像机 | NVR-B200-S8-B | 支持飞梭、按键面板 双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用 可接驳符合ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机 支持标准国标GB28181（2016）协议 支持U-Code智能编码技术；支持H.265、H.264编码 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放 支持2个HDMI、1个VGA、1个CVBS接口，其中HDMI1、VGA和CVBS同源输出，HDMI2和HDMI1、VGA、CVBS异源输出，HDMI2最高支持4K显示输出 支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像 支持智能搜索、回放功能，有效提高录像检索与回放效率 支持最大16路同步回放和多路同步倒放 支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测多种智能检测接入和联动 支持对人脸图片的实时检索和备份 支持客流量统计 支持鱼眼后端矫正 支持8个SATA接口，单盘最大10TB，支持1个eSATA接口 支持硬盘配额和盘组存储模式，实现录像定向存储 支持N+1热备功能 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能 支持UPnP(通用即插即用)、NTP(网络校时)、SMTP(邮件服务)、FTP(文件传输)、PPPoE(拨号上网)、DDNS(动态域名解析)、DHCP(自动获取IP地址)、NFS(接入NAS)、UNP（NAT穿越） 支持手机客户端访问 | 1 | 台 |
| 19 | 核心交换机 | WS5850-28TP-WiNet | 交换容量：336Gbps/3.36Tbps；包转发率：96Mpps；固定端口：24*GE+2*Combo电+4*SFP，1个Console口（管理）；支持组播、支持静态路由、QOS、ACL、DHCP、二层环网协议、Smart Link；支持802.1Q (最大4K个VLAN)；支持端口聚合：静态/动态/跨设备链路聚合；支持IRF2及IRF3.1；支持云运维及云管理、企业无需自己搭建专业管理服务器和软件；整机功耗：MIN 10W ,MAX 24W；外形尺寸：440×160×43.6。 | 1 | 台 |
| 20 | 硬盘 | ST10000 | 10T 7200转 SATA接口 | 10 | 块 |
| 21 | ODF | 19寸国标机架式 | 24口 SC 满配 | 2 | 套 |
| 22 | PDU | 19寸国标机架式 | 国标 8位 10A | 2 | 个 |
| 23 | 理线架 | 19寸国标机架式 | 19寸 | 1 | 套 |
| 24 | 光纤收发器 | GH-MN8110S-20 | 20KM 单模单纤 | 6 | 对 |
| 小车科目二中心处增加部分 |
| 25 | 16路硬盘录像机 | NVR-B200-E4-B | 支持飞梭、按键面板 双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用 可接驳符合ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机 支持标准国标GB28181（2016）协议 支持超级265智能编码技术；支持H.265、H.264编码 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放 支持2个HDMI、1个VGA、1个CVBS接口，其中HDMI1、VGA和CVBS同源输出，HDMI2和HDMI1、VGA、CVBS异源输出，HDMI2最高支持4K显示输出 支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像 支持智能搜索、回放功能，有效提高录像检索与回放效率 支持最大16路同步回放和多路同步倒放 支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能检测接入和联动 支持对人脸图片的实时检索和备份 支持客流量统计 支持鱼眼后端矫正 支持4个SATA接口，单盘最大10TB，支持1个eSATA接口 支持硬盘配额和盘组存储模式，实现录像定向存储 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能 支持UPnP(通用即插即用)、NTP(网络校时)、SMTP(邮件服务)、FTP(文件传输)、PPPoE(拨号上网)、DDNS(动态域名解析)、DHCP(自动获取IP地址)、NFS(接入NAS)、UNP（NAT穿越） | 1 | 台 |
| 26 | 电视 | 65G3U | 超高清电视，大屏电视 屏幕尺寸 65英寸 分辨率 4K（3840*2160） 屏幕比例 16:9 背光源 LED 背光方式 侧入式（E-LED） 推荐观看距离 4.1-5.0米 能效等级 3级能效 其他屏幕参数 LG IPS硬屏 显示参数 刷新率 60Hz 响应时间 6ms 扫描方式 逐行扫描 图像技术 HDR，12Bit色轮引擎，DC调光 HDR显示 支持，HDR10 音频参数 音效模式 4K影院 音效系统 杜比解码 硬件配置 CPU 双核 ARM Cortex A73 RAM 1.5GB ROM 8GB 操作系统 易柚7.0 功能参数 内容平台 CCTV新视听，银河奇异果，NewTV极光 智能应用 电视管家 网络功能 有线/WiFi USB媒体播放 USB支持音频格式：MP3，WMA，AAC，AC3 USB支持图片格式：JPG，JPEG，PNG，BMP USB支持视频格式：MP4，3GP，AVI，MPG，RM，RMVB，MOV，MKV，MPEG，WMV 接口参数 HDMI接口 2*HDMI 网络接口 1×网络接口 USB接口 1×USB3.0接口，1×USB2.0接口 功耗参数 电源性能 220V 产品功耗 220W 待机功耗 0.49W | 2 | 台 |
| 27 | 壁挂架 | 配套 | 壁挂式 | 2 | 套 |
| 大车科目三处中心设备 |
| 28 | 交换机 | S1216 | 16路千兆 | 1 | 台 |

（2）质保维保需求

| 年份 | 取费标准 |
| --- | --- |
| 第一年 | 质保期 |
| 第二年 | 建设合同金额5% |
| 第三年 | 上年维保费用*110% |
| 第四年 | 上年维保费用*110% |
| 第五年 | 上年维保费用*110% |
| 第六年 | 上年维保费用*110% |

投标方提供一年质保、五年维保的服务，维保期间由投标方提供技术服务，保证设备正常运转，设备不能正常使用的，由投标方免费更换同样的合格产品。

二、采购标的的其他技术、服务等要求

1、供应商须明确货物需求表中序号 1、2、3、4、16、17、18、19、20、24、25、26、28 所响应产品的厂家、品牌、型号、产地、详细参数，否则为无效响应。

2、投标人须明确免费包修期，在免费包修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品。

3、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话。

4、本项目为交钥匙工程（包括运输、安装调试、专业培训等一切费用）

三、服务标准、期限、效率等要求：

1、投标方所提供的产品质量保证期为：从验收合格之日算起12个月；投标人方提供的产品必须是合格产品，并提供合格证及质量证书。

2、在质量保证期及维保期内如出现质量问题，由投标方免费更换。

四、验收标准

1、相关设备到货后，投标方应派技术人员会同采购方人员清点合同范围内的全部货物和资料。

2、监控系统正常使用30天后，由采购方成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收并出具验收书。如合格，则进入支付流程；如不合格，采购方停止使用，交中标方修理。7天内无法修复，退货处理，所产生费用由中标方承担。

五、本项目预算金额30万元。超出预算金额的投标无效。

六、资金支付及其他要求

1、支付方式：银行转账。

- 支付时间及条件：

设备安装调试完成，经验收合格后，一次性支付建设项目中标金额的90%，剩余10%作为质保金，质保期为一年，质保期满后一次性支付。

质保期满后采购方按合同每年支付维保费用。

项目评审方法

1、询价小组组成

采购人将依法组建询价小组，询价小组从许昌市公安局政府采购装备、被装评审专家库中随机抽取的评审专家共3人以上单数组成。

2、评审方法与提出成交候选人

本项目评审采用最低评标价法。询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，确定一名成交供应商，并编写评审报告。