工程清单报价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 垃圾清运 | 楼顶拆除垃圾 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | SBS防水 | 4mm 厚负20度国标SBS | m2 | 390 |  |  |
| 3 | 砌墙 | 240 厚墙体 | m2 | 29 |  |  |
| 4 | 粉刷 | 2 公分厚抹灰 | m2 | 159 |  |  |
| 5 | 外墙乳胶漆 | 2边外墙腻子 打磨刷漆 | m2 | 70 |  |  |
| 6 | 外墙墙砖 |  | m2 | 99.5 |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 8 | 大写 |  |  |  |  |  |