## 表C.2.1 最高投标限价扉页
工程名称： |  | 许昌市公安局交管三大队改造项目
标段名称： |  | 许昌市公安局交管三大队改造项目
最高投标限价
| 最高投标限价（小写）： |  | 537934.29
| （大写）： |  | 伍拾叁万柒仟玖佰叁拾肆元贰角玖分
| 编 制 人： |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表【许昌市公安局交管三大队改
工程项目清单汇总表
工程名称：许昌市公安局交管三大队改造项目 |  | 标段：许昌市公安局交管三大队改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目 |  |  | 469486.72
1.1 | 装饰工程 |  |  | 319405.64
1.2 | 安装工程 |  |  | 150081.08
2 | 措施项目 |  |  | 24030.98
2.1 | 其中：安全生产措施项目 |  |  | 9871.21
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：环境保护税
4 | 增值税 |  |  | 44416.59
合计 |  |  |  | 537934.29
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工
程可按本表汇总计算。

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表【装饰工程】
工程项目清单汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段：许昌市公安局交管三大队改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程 |  |  | 319405.64
1.1 | 南楼 |  |  | 197603.75
1.2 | 东楼 |  |  | 57629.69
1.3 | 北楼 |  |  | 28379.56
1.4 | 门卫室 |  |  | 4497.15
1.5 | 卫生间 |  |  | 2931.32
1.6 | 室外工程 |  |  | 28364.17
2 | 措施项目 |  |  | 17675.95
2.1 | 其中：安全生产措施项目 |  |  | 7272.93
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 增值税 |  |  | 30337.34
合 计 |  |  |  | 367,418.93
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额; 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【装饰工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：许昌市公安局交管三大队改造项目 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 南楼 | [6 empty] | 197603.75
|  | 拆除部分 | [6 empty] | 18264.46
1 | 010902001001 | 屋面卷材防水拆除 | 1.屋面卷材防水拆除，含垃圾外运 |  | m2 | 262.82 |  | 8.52 | 2239.23
2 | 011403001001 | 内墙面面层铲除 | 1.内墙乳胶漆面层铲除，含垃圾外运 |  | m2 | 1636.46 |  | 5.04 | 8247.76
3 | 011403001002 | 天棚面面层铲除 | 1.顶棚乳胶漆面层铲除，含垃圾外运 |  | m2 | 696.55 |  | 5.04 | 3510.61
4 | 011403001003 | 外墙面面层铲除 | 1.外墙真石漆面层铲除，含垃圾外运 |  | m2 | 590.73 |  | 5.04 | 2977.28
5 | 011203003001 | 外墙面面层铲除 | 1.外墙面砖铲除，含垃圾外运 |  | m2 | 26.77 |  | 10.95 | 293.13
6 | 010801002001 | 木质门拆除 | 1.成品木门拆除，门尺寸900*2100mm，含垃圾外运 |  | 樘 | 1 |  | 28.26 | 28.26
7 | 010401002001 | 砖墙拆除 | 1.砖墙拆除，含垃圾外运 |  | m3 | 0.48 |  | 121.84 | 58.48
8 | 011102003001 | 块料楼地面铲除 | 1.一二层休息室地面铲除地砖 |  | m2 | 23.44 |  | 38.81 | 909.71
|  | 新建部分 | [6 empty] | 179339.29
9 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.240mm砖墙封堵门洞 |  | m3 | 0.45 |  | 518.72 | 233.42
10 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.新建240mm砖墙抹灰 |  | m2 | 3.78 |  | 34.07 | 128.78
11 | 011102003002 | 块料楼地面 | 卫生间地面12YJ1地201F 1.8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.1.5厚合成高分子防水涂料 4.最薄书20厚1:3水泥砂浆找平层抹平 5.素水泥浆一道 6.60厚C15混凝土垫层 7.150厚3:7灰土 8.素土夯实 |  | m2 | 11.72 |  | 193.51 | 2267.94
本页小计 | [8 empty] | 20894.6
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：许昌市公安局交管三大队改造项目 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 011102003003 | 块料楼地面 | 卫生间地面12YJ1地201F 1.8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.1.5厚合成高分子防水涂料 4.最薄书20厚1:3水泥砂浆找平层抹平 5.素水泥浆一道 |  | m2 | 11.72 |  | 140.84 | 1650.64
13 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.一层4mm厚SBS改性沥青防水卷材（铝箔覆面） |  | m2 | 243.16 |  | 83.9 | 20401.12
14 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.真石漆面层 |  | m2 | 26.77 |  | 151.8 | 4063.69
15 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.6厚1:2.5水泥砂浆找平 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.真石漆面层 |  | m2 | 590.73 |  | 134.04 | 79181.45
16 | 011403001004 | 抹灰面油漆 | 1.10mm厚1:2水泥砂浆找平，刮腻子 2.内墙面刷一遍环保乳胶漆 |  | m2 | 1593.08 |  | 25.03 | 39874.79
17 | 011403001005 | 抹灰面油漆 | 1.10mm厚1:2水泥砂浆找平，刮腻子 2.天棚面刷一遍环保乳胶漆 |  | m2 | 696.55 |  | 32.48 | 22623.94
18 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | 1.卫生间墙砖 |  | m2 | 43.38 |  | 120.79 | 5239.87
19 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.卫生间隔断 |  | m2 | 11.9 |  | 164.84 | 1961.6
20 | 010902005001 | 屋面排水管 | 1.φ110PVC雨水管 |  | m | 17.8 |  | 30.62 | 545.04
21 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘，详见图纸设计 |  | m2 | 15 |  | 35 | 525
本页小计 | [8 empty] | 176067.14
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：许昌市公安局交管三大队改造项目 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.成品木门，门尺寸0.9m*2.1m |  | 樘 | 1 |  | 642.01 | 642.01
|  | 东楼 | [6 empty] | 57629.69
|  | 拆除部分 | [6 empty] | 7206.4
23 | 010902001003 | 屋面卷材防水拆除 | 1.屋面卷材防水拆除，含垃圾外运 |  | m2 | 311.8 |  | 8.52 | 2656.54
24 | 011403001006 | 内墙面面层铲除 | 1.内墙乳胶漆面层铲除，含垃圾外运 |  | m2 | 615.68 |  | 5.04 | 3103.03
25 | 011403001007 | 天棚面面层铲除 | 1.顶棚乳胶漆面层铲除，含垃圾外运 |  | m2 | 287.07 |  | 5.04 | 1446.83
|  | 新建部分 | [6 empty] | 50423.29
26 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.一层4mm厚SBS改性沥青防水卷材（铝箔覆面） |  | m2 | 287.03 |  | 89.36 | 25649
27 | 011403001008 | 抹灰面油漆 | 1.10mm厚1:2水泥砂浆找平，刮腻子 2.内墙面刷一遍环保乳胶漆 |  | m2 | 615.68 |  | 25.03 | 15410.47
28 | 011403001009 | 抹灰面油漆 | 1.10mm厚1:2水泥砂浆找平，刮腻子 2.天棚面刷一遍环保乳胶漆 |  | m2 | 287.07 |  | 32.48 | 9324.03
29 | 011203003003 | 块料墙、柱面 | 1.外墙修补100*200墙砖 |  | m2 | 0.32 |  | 124.35 | 39.79
|  | 北楼 | [6 empty] | 28379.56
|  | 拆除部分 | [6 empty] | 3644.41
30 | 010902001005 | 屋面卷材防水拆除 | 1.屋面卷材防水拆除，含垃圾外运 |  | m2 | 148.82 |  | 8.52 | 1267.95
31 | 011403001010 | 内墙面面层铲除 | 1.内墙乳胶漆面层铲除，含垃圾外运 |  | m2 | 332.54 |  | 5.04 | 1676
32 | 011403001011 | 天棚面面层铲除 | 1.顶棚乳胶漆面层铲除，含垃圾外运 |  | m2 | 138.98 |  | 5.04 | 700.46
|  | 新建部分 | [6 empty] | 24735.15
33 | 010902001006 | 屋面卷材防水 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.一层4mm厚SBS改性沥青防水卷材（铝箔覆面） |  | m2 | 136.19 |  | 86.63 | 11798.14
本页小计 | [8 empty] | 73714.25
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：许昌市公安局交管三大队改造项目 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 011403001012 | 抹灰面油漆 | 1.10mm厚1:2水泥砂浆找平，刮腻子 2.内墙面刷一遍环保乳胶漆 |  | m2 | 332.54 |  | 25.03 | 8323.48
35 | 011403001013 | 抹灰面油漆 | 1.10mm厚1:2水泥砂浆找平，刮腻子 2.天棚面刷一遍环保乳胶漆 |  | m2 | 138.98 |  | 32.48 | 4514.07
36 | 011203003004 | 块料墙、柱面 | 1.外墙修补100*200墙砖 |  | m2 | 0.8 |  | 124.33 | 99.46
|  | 门卫室 | [6 empty] | 4497.15
|  | 拆除部分 | [6 empty] | 522.59
37 | 010902001007 | 屋面卷材防水拆除 | 1.屋面卷材防水拆除，含垃圾外运 |  | m2 | 28.3 |  | 8.52 | 241.12
38 | 011403001014 | 内墙面面层铲除 | 1.内墙乳胶漆面层铲除，含垃圾外运 |  | m2 | 43.36 |  | 5.05 | 218.97
39 | 011403001015 | 天棚面面层铲除 | 1.顶棚乳胶漆面层铲除，含垃圾外运 |  | m2 | 12.4 |  | 5.04 | 62.5
|  | 新建部分 | [6 empty] | 3974.56
40 | 010902001008 | 屋面卷材防水 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.一层4mm厚SBS改性沥青防水卷材（铝箔覆面） |  | m2 | 23.33 |  | 106.58 | 2486.51
41 | 011403001016 | 抹灰面油漆 | 1.10mm厚1:2水泥砂浆找平，刮腻子 2.内墙面刷一遍环保乳胶漆 |  | m2 | 43.36 |  | 25.03 | 1085.3
42 | 011403001017 | 抹灰面油漆 | 1.10mm厚1:2水泥砂浆找平，刮腻子 2.天棚面刷一遍环保乳胶漆 |  | m2 | 12.4 |  | 32.48 | 402.75
|  | 卫生间 | [6 empty] | 2931.32
|  | 拆除部分 | [6 empty] | 213.42
43 | 010902001009 | 屋面卷材防水拆除 | 1.屋面卷材防水拆除，含垃圾外运 |  | m2 | 25.02 |  | 8.53 | 213.42
|  | 新建部分 | [6 empty] | 2717.9
44 | 010902001010 | 屋面卷材防水 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.一层4mm厚SBS改性沥青防水卷材（铝箔覆面） |  | m2 | 20.16 |  | 89.33 | 1800.89
本页小计 | [8 empty] | 19448.47
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：许昌市公安局交管三大队改造项目 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.卫生间地面、墙面酸洗处理 |  | m2 | 88.6 |  | 10.35 | 917.01
|  | 室外工程 | [6 empty] | 28364.17
46 | 011501001001 | 成品垃圾桶 | 1.成品垃圾桶 2.详见图纸设计 |  | 个 | 5 |  | 100 | 500
47 | 011501001002 | 成品长椅 | 1.成品长椅 2.详见图纸设计 |  | 个 | 5 |  | 200 | 1000
48 | 011501001003 | 苗木移除 | 1.移除苗木，含外运 |  | 株 | 25 |  | 100 | 2500
49 | 011501001004 | 绿篱移除 | 1.绿篱移除，含外运 |  | m2 | 28.3 |  | 10 | 283
50 | 010401002003 | 花坛拆除 | 1.花坛拆除，含垃圾外运 |  | m3 | 1.17 |  | 121.84 | 142.55
51 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.花坛内挖土方及土方外运，运距5km |  | m3 | 9.6 |  | 31.61 | 303.46
52 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 参12YJ1 路1 1.120mm厚C25混凝土面层 2.25mm厚粗砂 3.300mm厚3:7灰土 4.路基碾压，压实度≥93% |  | m2 | 85 |  | 128.11 | 10889.35
53 | 011501001005 | 清通化粪池 | 1.清通化粪池 |  | 项 | 1 |  | 800 | 800
54 | 011501001006 | 成品竖式标牌 | 1.成品竖式标牌，铝合金板，高0.6m，宽0.35m |  | 项 | 1 |  | 500 | 500
55 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | 1.长6.5m，宽0.04m，高1m门头 2.方钢管尺寸60mm*40mm，6.5m长的方钢管间距4等分 3.3mm铝塑板面层 |  | m2 | 13.6 |  | 262.4 | 3568.64
56 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 部位：南楼西侧建筑物外墙 1.6厚1:2.5水泥砂浆找平 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3.真石漆面层 |  | m2 | 32.85 |  | 134.04 | 4403.21
57 | 011403001018 | 外墙面面层铲除 | 1.南楼西侧建筑物外墙真石漆面层铲除，含垃圾外运 |  | m2 | 32.85 |  | 5.04 | 165.56
本页小计 | [8 empty] | 25972.78
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段：许昌市公安局交管三大队改造项目 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
58 | 010802004001 | 更换门锁 | 1.部分房间更换门锁 |  | 个 | 30 |  | 110.28 | 3308.4
本页小计 | [8 empty] | 3308.4
合 计 | [8 empty] | 319405.64

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【装饰工程】
措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：许昌市公安局交管三大队改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  | 施工现场安全施工所需的各项措施 |  | 7272.93 | 详见明细表E.3.2
2 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 |  | 施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施 |  | 4848.62 | 详见明细表E.3.2
3 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  | 1388.6 | 详见明细表E.3.2
4 | 011601013001 | 二次搬运 |  | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 |  | 2777.2 | 详见明细表E.3.2
5 | 011601010001 | 冬雨季施工 |  | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  | 1388.6 | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [5 empty] | 17675.95 | --
合 计 | [5 empty] | 17675.95 | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【装饰工程】
其他项目清单计价表
工程名称：装饰工程 |  | 标段：许昌市公安局交管三大队改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.5.1 增值税计价表【装饰工程】
增值税计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：许昌市公安局交管三大队改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 337081.59 |  | 9 | 30337.34
合 计 | [6 empty] | 30337.34

## 表-14 主要材料价格表【装饰工程】
主要材料价格表
工程名称： |  | 装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 03030137 |  | 执手锁 |  | 把 | 30.3 | 77.47 |  | 2347.34
2 | 04090213 |  | 生石灰 |  | t | 6.7562 | 410 |  | 2770.03
3 | 07000037@1 |  | 瓷砖 | 300mm*600mm | m2 | 45.1152 | 30 |  | 1353.46
4 | 09130101@1 |  | 铝塑板 | 3mm | m2 | 14.28 | 58.25 |  | 831.81
5 | 09270116 |  | 玻璃纤维网格布(耐碱) |  | m2 | 1493.8539 | 1.24 |  | 1852.38
6 | 13030113 |  | 苯丙乳胶漆内墙用 |  | kg | 459.75 | 8 |  | 3678
7 | 13030237 |  | 聚氨酯甲乙涂料 |  | kg | 62.1155 | 11.15 |  | 692.59
8 | 13030357 |  | 真石面漆 |  | kg | 101.4546 | 6.67 |  | 676.7
9 | 13030359 |  | 真石漆 |  | kg | 1352.728 | 6.67 |  | 9022.7
10 | 13330105 |  | SBS改性沥青防水卷材 | 4mm（铝箔覆面） | m2 | 988.3555 | 34 |  | 33604.09
11 | 13350117 |  | SBS弹性改性沥青防水胶 |  | kg | 247.185 | 10 |  | 2471.85
12 | 14390137 |  | 液化石油气 |  | kg | 230.706 | 4.4 |  | 1015.11
13 | 80070256 |  | 聚合物抗裂砂浆 |  | kg | 5365.3875 | 1.75 |  | 9389.43
14 | BCCLF16 |  | 清通化粪池 |  | 项 | 1 | 800 |  | 800
15 | BCCLF17 |  | 苗木移栽 |  | 株 | 25 | 100 |  | 2500
16 | BCCLF6 |  | 成品长椅 |  | 个 | 5 | 200 |  | 1000
17 | 80210559 |  | 预拌混凝土 | C25 | m3 | 10.404 | 313 |  | 3256.45
18 | 80010543 |  | 干混抹灰砂浆 | DP M10 | m3 | 47.6091 | 345.6 |  | 16453.7
19 | 80010751 |  | 干混地面砂浆 | DS M20 | m3 | 19.2971 | 394.2 |  | 7606.93
20 | 09390130 |  | 成品隔断 |  | m2 | 12.138 | 77.59 |  | 941.79

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表【安装工程】
工程项目清单汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：许昌市公安局交管三大队改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程 |  |  | 150081.08
1.1 | 强电 |  |  | 79203.22
1.2 | 弱电 |  |  | 40867.57
1.3 | 给水 |  |  | 5380.47
1.4 | 排水 |  |  | 2749.8
1.5 | 消防 |  |  | 1492
1.6 | 室外雨水 |  |  | 10248.66
1.7 | 室外污水 |  |  | 10139.36
2 | 措施项目 |  |  | 6355.03
2.1 | 其中：安全生产措施项目 |  |  | 2598.28
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 增值税 |  |  | 14079.25
合 计 |  |  |  | 170,515.36
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额; 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：许昌市公安局交管三大队改造项目 |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 强电 | [6 empty] | 79203.22
|  | 南楼 | [6 empty] | 47047.75
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:南楼1AL配电箱 2.型号:详见图纸设计与要求 3.含接线端子 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 台 | 1 |  | 1087.86 | 1087.86
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:南楼2~3AL配电箱 2.型号:详见图纸设计与要求 3.含接线端子 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 台 | 2 |  | 862.81 | 1725.62
3 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:拆除单联单控开关 2.安装部位：室内 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 24 |  | 2.72 | 65.28
4 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:拆除灯具 2.安装部位：室内 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 48 |  | 6.59 | 316.32
5 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:拆除普通插座 2.安装部位：室内 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 72 |  | 3.3 | 237.6
6 | 030412002001 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:40*20mm 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 801.02 |  | 20.92 | 16757.34
本页小计 | [8 empty] | 20190.02
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：许昌市公安局交管三大队改造项目 |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC40 3.配置形式:明敷 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 60 |  | 20.61 | 1236.6
8 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电缆电缆 2.型号:YJV-5*6 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 60 |  | 49.9 | 2994
9 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV-5*6 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 | 2 |  | 74.93 | 149.86
10 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽穿线 3.型号:BV-2.5mm² 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 872.03 |  | 4.12 | 3592.76
11 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽穿线 3.型号:BV-4mm² 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 1478.04 |  | 5.92 | 8750
12 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽穿线 3.型号:BV-6mm² 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 56 |  | 8.23 | 460.88
本页小计 | [8 empty] | 17184.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：许昌市公安局交管三大队改造项目 |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关 2.安装部位：室内 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 27 |  | 18.16 | 490.32
14 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联单控开关 2.安装部位：室内 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 4 |  | 21.16 | 84.64
15 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装部位：室内 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 65 |  | 20.23 | 1314.95
16 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:壁挂空调插座 2.安装部位：室内 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 21 |  | 25.55 | 536.55
17 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:柜式空调插座 2.安装部位：室内 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 2 |  | 25.55 | 51.1
18 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:节能吸顶灯 2.型号:18W 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 9 |  | 65.48 | 589.32
19 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.型号:18W 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 48 |  | 46.54 | 2233.92
20 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:明装接线盒 2.安装部位：室内 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 | 211 |  | 12.65 | 2669.15
本页小计 | [8 empty] | 7969.95
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：许昌市公安局交管三大队改造项目 |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称:打洞与堵洞 2.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 | 51 |  | 24.54 | 1251.54
22 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称：输配电装置系统 2.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 系统 | 1 |  | 452.14 | 452.14
|  | 东楼 | [6 empty] | 23596.04
23 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:东楼1AL配电箱 2.型号:详见图纸设计与要求 3.含接线端子 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 台 | 1 |  | 977.84 | 977.84
24 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称:拆除单联单控开关 2.安装部位：室内 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 12 |  | 2.72 | 32.64
25 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:拆除灯具 2.安装部位：室内 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 24 |  | 6.59 | 158.16
26 | 030413014005 | 插座 | 1.名称:拆除普通插座 2.安装部位：室内 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 36 |  | 3.3 | 118.8
27 | 030412002002 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:40*20mm 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 442.58 |  | 20.92 | 9258.77
本页小计 | [8 empty] | 12249.89
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：许昌市公安局交管三大队改造项目 |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽穿线 3.型号:BV-2.5mm² 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 411.58 |  | 4.12 | 1695.71
29 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽穿线 3.型号:BV-4mm² 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 743.02 |  | 5.92 | 4398.68
30 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽穿线 3.型号:BV-6mm² 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 246.18 |  | 8.22 | 2023.6
31 | 030413013005 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关 2.安装部位：室内 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 15 |  | 18.16 | 272.4
32 | 030413014006 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装部位：室内 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 24 |  | 20.23 | 485.52
33 | 030413014007 | 插座 | 1.名称:壁挂空调插座 2.安装部位：室内 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 12 |  | 25.55 | 306.6
本页小计 | [8 empty] | 9182.51
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：许昌市公安局交管三大队改造项目 |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称:节能吸顶灯 2.型号:18W 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 5 |  | 65.48 | 327.4
35 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.型号:18W 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 26 |  | 46.54 | 1210.04
36 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:明装接线盒 2.安装部位：室内 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 | 98 |  | 12.65 | 1239.7
37 | 031301002002 | 开孔打洞 | 1.名称:打洞与堵洞 2.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 | 26 |  | 24.54 | 638.04
38 | 030416006002 | 输配电装置系统 | 1.名称：输配电装置系统 2.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 系统 | 1 |  | 452.14 | 452.14
|  | 北楼 | [6 empty] | 8559.43
39 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:北楼AL配电箱 2.型号:详见图纸设计与要求 3.含接线端子 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 台 | 1 |  | 821.23 | 821.23
40 | 030413013006 | 照明开关、按钮 | 1.名称:拆除单联单控开关 2.安装部位：室内 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 5 |  | 2.72 | 13.6
41 | 030413001005 | 普通灯具 | 1.名称:拆除灯具 2.安装部位：室内 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 10 |  | 6.59 | 65.9
本页小计 | [8 empty] | 4768.05
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：许昌市公安局交管三大队改造项目 |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 030413014008 | 插座 | 1.名称:拆除普通插座 2.安装部位：室内 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 15 |  | 3.3 | 49.5
43 | 030412002003 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:40*20mm 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 152.1 |  | 20.92 | 3181.93
44 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽穿线 3.型号:BV-2.5mm² 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 138.28 |  | 4.12 | 569.71
45 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽穿线 3.型号:BV-4mm² 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 301.49 |  | 5.92 | 1784.82
46 | 030413013007 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关 2.安装部位：室内 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 6 |  | 18.16 | 108.96
47 | 030413014009 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装部位：室内 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 11 |  | 20.23 | 222.53
本页小计 | [8 empty] | 5917.45
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：许昌市公安局交管三大队改造项目 |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 030413014010 | 插座 | 1.名称:壁挂空调插座 2.安装部位：室内 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 5 |  | 25.55 | 127.75
49 | 030413001006 | 普通灯具 | 1.名称:节能吸顶灯 2.型号:18W 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 1 |  | 65.48 | 65.48
50 | 030413003003 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.型号:18W 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 套 | 9 |  | 46.54 | 418.86
51 | 030412006005 | 接线盒 | 1.名称:明装接线盒 2.安装部位：室内 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 | 38 |  | 12.65 | 480.7
52 | 031301002003 | 开孔打洞 | 1.名称:打洞与堵洞 2.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 | 8 |  | 24.54 | 196.32
53 | 030416006003 | 输配电装置系统 | 1.名称：输配电装置系统 2.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 系统 | 1 |  | 452.14 | 452.14
|  | 弱电 | [6 empty] | 40867.57
54 | 030904018001 | 机柜 | 1.名称:网络机柜 2.规格:21U 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 台 | 2 |  | 950.66 | 1901.32
55 | 030502008001 | 配线架 | 1.名称:ODF双盘配电架 2.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 架 | 2 |  | 777.05 | 1554.1
本页小计 | [8 empty] | 5196.67
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：许昌市公安局交管三大队改造项目 |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称:24口千兆交换机 2.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 台 | 6 |  | 1200.22 | 7201.32
57 | 030502007001 | 跳线、跳纤 | 1.名称:光纤跳线 2.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 条 | 6 |  | 50.23 | 301.38
58 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:200*100 3.含桥架支撑架 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 98.38 |  | 102.17 | 10051.48
59 | 030412002004 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:40*20mm 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 190.18 |  | 20.92 | 3978.57
60 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:配线 2.规格:12芯室外光缆 3.敷设方式:桥架内 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 80 |  | 6.58 | 526.4
61 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:配线 2.规格:6类网线 3.敷设方式:桥架内 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 1819.02 |  | 4.62 | 8403.87
62 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称:配线 2.规格:6类网线 3.敷设方式:线槽内 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 535.74 |  | 4.77 | 2555.48
63 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称:单口网络插座 2.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 | 78 |  | 30.75 | 2398.5
本页小计 | [8 empty] | 35417
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：许昌市公安局交管三大队改造项目 |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
64 | 030412006007 | 接线盒 | 1.名称:明装接线盒 2.安装部位：室内 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 个 | 78 |  | 12.65 | 986.7
65 | 031301002004 | 开孔打洞 | 1.名称:打洞与堵洞 |  | 个 | 27 |  | 37.35 | 1008.45
|  | 给水 | [6 empty] | 5380.47
66 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:S4系列PP-R冷水管 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 4.含成品管卡 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 1.6 |  | 31.92 | 51.07
67 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质:S4系列PP-R冷水管 2.规格:De32 3.连接形式:热熔连接 4.含成品管卡 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 15.68 |  | 36.68 | 575.14
本页小计 | [8 empty] | 2621.36
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：许昌市公安局交管三大队改造项目 |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
68 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质:S4系列PP-R冷水管 2.规格:De32 3.连接形式:热熔连接 4.含成品管卡 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.安装部位:室外 7.介质:给水 8.室外明露的给水管道应作防冻保温,保温材料选用泡沫橡塑制品(难燃类B1级),厚度不小于50mm。防潮层设一道不燃性玻璃布复合铝箔(不燃烧类A级)。 9.其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 4.2 |  | 86.85 | 364.77
69 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN32 3.填料材质:防火材料 |  | 个 | 2 |  | 55.99 | 111.98
70 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 3 |  | 46.88 | 140.64
71 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型:低水箱蹲式大便器 2.含打洞、堵洞 3.其他:详见图纸设计及相关规范 |  | 组 | 3 |  | 500.52 | 1501.56
72 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.类型:立柱式洗脸盘 2.含打洞、堵洞 3.其他:详见图纸设计及相关规范 |  | 组 | 3 |  | 529.93 | 1589.79
73 | 031003007001 | 小便器 | 1.类型:感应式小便器 2.其他:详见图纸设计及相关规范 |  | 组 | 2 |  | 522.76 | 1045.52
|  | 排水 | [6 empty] | 2749.8
本页小计 | [8 empty] | 4754.26
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：许昌市公安局交管三大队改造项目 |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
74 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质:UPVC硬聚氯乙烯排水管 2.规格:De50 3.连接形式:承插粘接 4.含成品管卡 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:排水 8.其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 7.7 |  | 40.97 | 315.47
75 | 031001008005 | 塑料管 | 1.材质:UPVC硬聚氯乙烯排水管 2.规格:De75 3.连接形式:承插粘接 4.含成品管卡 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:排水 8.其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 15.24 |  | 52.38 | 798.27
76 | 031001008006 | 塑料管 | 1.材质:UPVC硬聚氯乙烯排水管 2.规格:De110 3.连接形式:承插粘接 4.含成品管卡 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.安装部位:室内 7.介质:排水 8.其他未尽事宜详见图纸 |  | m | 11.16 |  | 80.86 | 902.4
77 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:De50 3.含打洞、堵洞 4.其他:详见图纸设计及相关规范 |  | 组 | 1 |  | 93.68 | 93.68
本页小计 | [8 empty] | 2109.82
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：许昌市公安局交管三大队改造项目 |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
78 | 031003008002 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:De110 3.含打洞、堵洞 4.其他:详见图纸设计及相关规范 |  | 组 | 1 |  | 95.27 | 95.27
79 | 031301003002 | 套管 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:De50 3.填料材质:防火材料 |  | 个 | 1 |  | 55.98 | 55.98
80 | 031301003003 | 套管 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:De75 3.填料材质:防火材料 |  | 个 | 2 |  | 118.34 | 236.68
81 | 031301003004 | 套管 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN100 3.填料材质:防火材料 |  | 个 | 1 |  | 118.33 | 118.33
82 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:2m以内 |  | m3 | 4.29 |  | 18.35 | 78.72
83 | 010102007001 | 回填方 | 1.材料品种:素土 2.密实度:夯实 |  | m3 | 4.29 |  | 12.82 | 55
|  | 消防 | [6 empty] | 1492
84 | 030910001001 | 灭火器 | 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 |  | 具 | 16 |  | 68.25 | 1092
85 | 030910002001 | 灭火器箱 | 1.安装方式:灭火器箱 |  | 个 | 8 |  | 50 | 400
|  | 室外雨水 | [6 empty] | 10248.66
86 | 010102002002 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:2m以内 |  | m3 | 20.7 |  | 18.35 | 379.85
87 | 010102007002 | 回填方 | 1.材料品种:素土 2.密实度:夯实 |  | m3 | 15.67 |  | 12.82 | 200.89
88 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.土石类别:土 2.运距：自行考虑 |  | m3 | 5.03 |  | 14.23 | 71.58
本页小计 | [8 empty] | 2784.3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：许昌市公安局交管三大队改造项目 |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
89 | 040501005001 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:100mm中粗砂垫层，100mm中粗砂180°管道基础 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 De300 3.连接形式:承插式 4.铺设深度:详见图纸 5.管道检验及试验要求:按设计要求 6.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 36 |  | 162.96 | 5866.56
90 | 040504010001 | 雨水口 | 1.名称：拆除及更换原有雨水井 2.球墨铸铁雨水口篦子 3.详见图集16S518-8/16S518-57 4.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 5.拆除垃圾外运 |  | 座 | 3 |  | 1243.26 | 3729.78
|  | 室外污水 | [6 empty] | 10139.36
91 | 010102002003 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:2m以内 |  | m3 | 5.93 |  | 18.35 | 108.82
92 | 010102007003 | 回填方 | 1.材料品种:素土 2.密实度:夯实 |  | m3 | 4.75 |  | 12.83 | 60.94
93 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.土石类别:土 2.运距：自行考虑 |  | m3 | 1.18 |  | 14.22 | 16.78
本页小计 | [8 empty] | 9782.88
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：许昌市公安局交管三大队改造项目 |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
94 | 040501005002 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:100mm中粗砂垫层，100mm中粗砂180°管道基础 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 De200 3.连接形式:承插式 4.铺设深度:详见图纸 5.管道检验及试验要求:按设计要求 6.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | m | 10.5 |  | 121.08 | 1271.34
95 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称：圆形污水检查井 2.重型球墨铸铁井盖 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 座 | 3 |  | 1934.75 | 5804.25
96 | 040504009001 | 整体化粪池 | 1.名称：成品玻璃钢化粪池 2.规格：有效容积4m3 3.未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集 |  | 座 | 1 |  | 2877.23 | 2877.23
本页小计 | [8 empty] | 9952.82
合 计 | [8 empty] | 150081.08

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【安装工程】
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：许昌市公安局交管三大队改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  | 施工现场安全施工所需的各项措施 |  | 2598.28 | 详见明细表E.3.2
2 | 03B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 |  | 施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施 |  | 1732.19 | 详见明细表E.3.2
3 | 031401020001 | 夜间施工增加 |  | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 |  | 499.42 | 详见明细表E.3.2
4 | 031401013001 | 二次搬运 |  | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 031401021001 | 冬雨季施工 |  | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 031401001001 | 脚手架 |  | 1.脚手架 |  | 1525.14 | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [5 empty] | 6355.03 | --
合 计 | [5 empty] | 6355.03 | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【安装工程】
其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：许昌市公安局交管三大队改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计

## 表E.5.1 增值税计价表【安装工程】
增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：许昌市公安局交管三大队改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 156436.11 |  | 9 | 14079.25
合 计 | [6 empty] | 14079.25

## 表-14 主要材料价格表【安装工程】
主要材料价格表
工程名称： |  | 安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 15130196 |  | 橡塑管壳 |  | m3 | 0.058834 | 1260 |  | 74.13
2 | 18090232@1 |  | 室内塑料排水管粘接管件 | 公称外径110mm以内 | 个 | 12.901 | 14.6 |  | 188.35
3 | 28031437@1 |  | 6类网线 |  | m | 2472.498 | 2.3 |  | 5686.75